## Sheet1
电机、泵、冷风机维保（电机包含能效等级1-3级各系列）
电机绕组维保与维修 |  |  |  |  | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
维修型号 | 维修项目 | 维修单价 | 数量 | 总价 | YBX3/80 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 132 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
1.5KW以下2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
2.2KW2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
3KW2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
4KW2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
5.5KW2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
7.5KW2P-4P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
|  |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
1.5KW以下6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
2.2KW6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
3KW6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
4KW6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
5.5KW6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6204） | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6208） | 只 |  | 1 | 0
7.5KW6P-8P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
7.5KW12P | 换绕组(每台） |  | 1 | 0 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
|  |  | 1 | 0 | YBX3/90 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 160 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
7.5KW以上2P-4P | 换绕组(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
7.5KW以上6P-8P | 换绕组(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
高压电机 | 换绕组(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
高低压电机 | 保养(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
YB3-4503-16WF1 220KW | 换绕组(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
YB3-4503-16WF1 220KW | 保养(每千瓦） |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
电机 | 防腐（除锈+底面防锈漆+面漆）（每千瓦） |  | 1
换绕组总价（元） |  |  |  | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 台 |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0
报价为电机绕组维保与电机、泵、冷风机维保总价之和 | [5 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6205） | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
总报价（元） |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0 |  | 轴承（SKF6309） | 只 |  | 1 | 0
注：电机包含能效等级1-3级各系列 | [10 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YBX3/100 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 180 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 根 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6206) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 |  | 轴承（SKF6311) | 只 |  | 1 | 0
[11 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YBX3/112 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 200 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 根 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6306) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 |  | 轴承（SKF6312) | 只 |  | 1 | 0
[11 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YBX3/225 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 250 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 根 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6313) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6314) | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YBX3/280 | 机壳B3 |  |  | 1 | 0 | YBX3/ 315 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 机壳B5 |  |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B3 |  |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B5 |  |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 出线盒 |  |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 |  |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 |  |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 |  |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴盖 |  |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 |  |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 |  |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 |  |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 |  |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6317) |  |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6319) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKFNU6317) |  |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKFNU6319) | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YBX3/355 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0 | YBX3/ 400 | 机壳B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 机壳B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B3 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖B5 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 |  | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 根 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风罩 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风罩 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0 |  | 轴盖 | 付 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6322) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6324) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKFNU6322) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKFNU6324) | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | 冷风机 | G-132 | 台 |  | 1 | 0 | 不锈钢搅拌泵 | 密封件 | 套 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-160 | 台 |  | 1 | 0 |  | 不锈钢轴 | 根 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-180 | 台 |  | 1 | 0 |  | 换油 | 升 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-250 | 台 |  | 1 | 0 |  | 测温电缆 | 米 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-280 | 台 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-315 | 台 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 冷风机 | G-355 | 台 |  | 1 | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YKK400-2/400KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 | ASZKLD04/800HP | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKFNU211) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6315) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6211) | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0
[6 empty] | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YKK5005-6/710KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 | AECK-PA001/900KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKFNU230) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6315) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6228) | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0
[6 empty] | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YKK450-2/450KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0 | YKK400/280KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0 |  | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0 |  | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0 |  | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0 |  | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKFNU211) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKFNU324) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6211) | 只 |  | 1 | 0 |  | 轴承（SKF6224) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0 |  | 换轴 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0 |  | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 只 |  | 1 | 0 |  | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0 | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价
[5 empty] | YB3-4503-16WF1 220KW | 出线盒 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 接线柱 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 动平衡 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 端盖喷涂 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴喷涂 | 根 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6328M/C3) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 轴承（SKF6326M/C3) | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 换轴 | 只 |  | 1 | 0
[6 empty] | 冷凝器 | 台 |  | 1 | 0
[6 empty] | 风叶 | 只 |  | 1 | 0
[5 empty] | 总价 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 电机、泵、冷风机维保总价（元） | [7 empty] | 0