## Sheet1
尾气管道测算清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 衬氟90°弯头 | DN80 PN16 | 件 | 11 | 具体尺寸需测绘
2 | 衬氟90°弯头 | DN150 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
3 | 衬氟90°弯头 | DN250 PN16 | 件 | 6 | 具体尺寸需测绘
4 | 衬氟单头活套90°弯头 | DN80 PN16 | 件 | 19 | 具体尺寸需测绘
5 | 衬氟单头活套90°弯头 | DN150 PN16 | 件 | 4 | 具体尺寸需测绘
6 | 衬氟单头活套90°弯头 | DN200 PN16 | 件 | 4 | 具体尺寸需测绘
7 | 衬氟单头活套90°弯头 | DN250 PN16 | 件 | 12 | 具体尺寸需测绘
8 | 衬氟三通 | DN80 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
9 | 衬氟三通 | DN200 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
10 | 衬氟三通 | DN250 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
11 | 衬氟异径三通 | DN80/25 PN16 | 件 | 6 | 具体尺寸需测绘
12 | 衬氟异径三通 | DN80/40 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
13 | 衬氟异径三通 | DN150/50 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
14 | 衬氟异径三通 | DN150/80 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
15 | 衬氟异径三通 | DN200/40 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
16 | 衬氟异径三通 | DN200/80 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
17 | 衬氟异径三通 | DN250/25 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
18 | 衬氟异径三通 | DN250/200 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
19 | 衬氟非标异径三通 | DN150/25 PN16 | 件 | 3 | 具体尺寸需测绘
20 | 衬氟非标异径三通 | DN150/50 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
21 | 衬氟非标异径三通 | DN150/80 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
22 | 衬氟非标异径三通 | DN250/25 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
23 | 衬氟视镜 | DN80 PN16 | 件 | 3 | 具体尺寸需测绘
24 | 衬氟异径管 | DN150/80 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
25 | 衬氟异径管 | DN250/50 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
26 | 衬氟偏心异径管 | DN250/150 PN16 | 件 | 2 | 具体尺寸需测绘
27 | 衬氟盲法兰 | DN25 PN16 | 件 | 1 | 具体尺寸需测绘
合计 |  |  | 件 | 92
28 | 涉及到的系统管道压力平衡附件厂家考虑并一同报价
29 | 衬氟直管 | DN250 | 米 | 115.5 | 具体尺寸需测绘
30 | 衬氟直管 | DN200 | 米 | 25.2 | 具体尺寸需测绘
31 | 衬氟直管 | DN150 | 米 | 23.6 | 具体尺寸需测绘
32 | 衬氟直管 | DN80 | 米 | 89.8 | 具体尺寸需测绘