## 硫化事业部
防雷、防静电装置检测记录
硫化事业部
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
硫酸装置
主风机房
主装置低压配电房
办公楼
冷却塔
循环水加药房
水箱
汽轮机厂房
除盐水站
成品酸储槽
成品计量槽
精馏槽
液硫储槽
熔硫变10KV配电房
熔硫装置
原硫磺库
硫磺堆场避雷塔
硫酸下游配电房
发烟硫酸框架
盐酸脱析框架
氯磺酸框架
93%硫酸框架
下游罐区(17个罐）

## 精化污水
防雷、防静电装置检测记录
精化污水
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
污水电房（南）
污水电房（北）
脱氯塔1
脱氯塔2
脱氯塔3
厌氧器

## 厂前区
防雷、防静电装置检测记录
厂前区
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
5#门办公楼
浴室，食堂楼
1#门办公楼
集中控制楼

## 盐化及公共区域
防雷、防静电装置检测记录
盐化及公共区域
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
110KV变电所
化盐厂房
卤水罐区
脱硝厂房
收发罐区
蒸发厂房
电解厂房
电解装置
电解干燥厂房
液氯厂房
合成装置
氢气柜
氢气充装
空压站
中控大楼（原化验室楼）
氯乙酸电房
氯乙酸冷冻厂房
氯乙酸主装置
氯乙酸切片厂房
氯乙酸原料罐区
氯乙酸水溶液罐区
氯乙酸盐酸罐区
氯乙酸成品库

## 氯苯事业部
防雷、防静电装置检测记录
氯苯事业部
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
主装置
吸收装置
中间罐区
仓库
五金库
发放平台
原料罐区
配电房

## 精化事业部
防雷、防静电装置检测记录
精化事业部
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
1号库
2号库
3号库
4号库
蜡酯化框架
醇解框架
原办公楼
新中心化验室
氧化锌框架
精馏框架
加氢框架
5号、6号仓库
烟囱
氢压缩厂房
油炉厂房
循环水厂房
凉水塔
消防泵房
变电厂房
污水处理区
原料成品罐区
操作室
甲醇罐区
消防队
化建办公大楼

## 空分
防雷、防静电装置检测记录
空分事业部
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
空压机机房
地磅房
主装置
罐区

## 氯氢处理
防雷、防静电装置检测记录
氯氢处理
测试时间 | 测试地点 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
氯氢电房
罐区
仓库
主装置一楼框架
主装置二楼框架
主装置三楼框架
主装置四楼框架
四楼烟囱

## 电仪保障部
防雷、防静电装置检测记录
电仪保障部
测试时间 | 测试地点 | 设备名称 | 阻值（Ω） | 测试类别 | 检测情况 | 检测人
| 电房 | 设备名称
| 110KV变电所 | 311开关柜
312开关柜
313开关柜
314开关柜
315开关柜
321开关柜
322开关柜
323开关柜
324开关柜
325开关柜
110kv组合开关
111开关柜
112开关柜
113开关柜
114开关柜
115开关柜
116开关柜
117开关柜
118开关柜
119开关柜
121开关柜
122开关柜
123开关柜
124开关柜
125开关柜
126开关柜
127开关柜
128开关柜
129开关柜
12A开关柜
131开关柜
132开关柜
133开关柜
134开关柜
135开关柜
136开关柜
1#主变
2#主变
0#备变
| 烧碱电房 | S111开关柜
S112开关柜
S113开关柜
S114开关柜
S115开关柜
S116开关柜
S117开关柜
S121开关柜
S122开关柜
S123开关柜
S124开关柜
S125开关柜
S126开关柜
S127开关柜
烧碱1#变
烧碱2#变
烧碱3#变
烧碱4#变
烧碱5#变
烧碱6#变
| 公用电房 | G113开关柜
G114开关柜
G115开关柜
G116开关柜
G117开关柜
G121开关柜
G122开关柜
G123开关柜
G124开关柜
G125开关柜
G126开关柜
G127开关柜
G131开关柜
G132开关柜
G133开关柜
G134开关柜
公用变1#变
公用变2#变
公用变3#变
公用变4#变
| PVC配电房 | S111开关柜
S112开关柜
S113开关柜
S121开关柜
S122开关柜
S123开关柜
S124开关柜
S125开关柜
PVC1#变
PVC2#变
PVC3#变
PVC4#变
| 精细电房 | 精细1#主变
602开关柜
603开关柜
604开关柜
605开关柜
606开关柜
607开关柜
608开关柜
609开关柜
610开关柜
611开关柜
612开关柜
613开关柜
614开关柜
615开关柜
616开关柜
617开关柜
精细2#主变
| 盐化整流 | 整流1#变
整流2#变
整流3#变
整流4#变
一期控制柜A
一期控制柜B
一期控制柜C
一期控制柜D
二期控制柜A
二期控制柜B
二期控制柜C
二期控制柜D
一期整流柜A
一期整流柜B
一期整流柜C
一期整流柜D
二期整流柜A
二期整流柜B
二期整流柜C
二期整流柜D
一期极化柜A
一期极化柜B
一期极化柜C
一期极化柜D
二期极化柜A
二期极化柜B
二期极化柜C
二期极化柜D
| 硫酸余热 | L112开关柜
L113开关柜
L114开关柜
L115开关柜
L116开关柜
L117开关柜
L118开关柜
L119开关柜
L120开关柜
L121开关柜
L122开关柜
L123开关柜
L124开关柜
L125开关柜
L126开关柜
L127开关柜
硫酸1#主变