氯苯电房电气柜（抽屉）维修施工招标说明

- 情况说明

- 1.1、氯苯电房多台抽屉的执行机构不能正常工作，多台电路分配转接器不能使用，相关专家多次提出整改意见，为保障该电房能正常运行，避免电气事故发生，需对部分抽屉及电路分配转接器进行更换。

- 2、内容

- 2.1、41台抽屉及3台转接器的供货、安装及调试，详情见统计表、系统图及技术文件，现场查勘。

- 3、资质要求

3.1、供货产品需具有高低压配电柜CCC认证；

3.2、维修安装队伍需具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质。

电仪保障部

2024.3.4